# 设备说明书补充

# 评估与方案生成功能

# 设备说明书补充：评估与方案生成功能

> 本文档供更新设备说明书使用，按医疗器械说明书编写规范起草。

> 适用于：**圆爱康居家康复治疗仪**（请替换为你的实际注册产品名称）

> 功能定位：设备的辅助评估与方案推荐功能（非独立诊断功能）

──────────────────────────────────────────────────

## 一、功能名称与定位

**功能名称：** 居家康复智能评估与方案推荐系统（以下简称"评估推荐系统"）

**功能定位：** 本功能为设备的**辅助性数据处理工具**，用于：

协助康复师对患者居家康复过程中的评估数据进行结构化整理

基于预设的评估规则和分析模型，生成康复方案建议

所有评估结论和治疗方案须经注册康复师审核确认后执行

> ⚠️ **声明：** 本功能仅为辅助决策工具，不替代康复师的临床判断和专业评估。

──────────────────────────────────────────────────

## 二、适用范围

适用于经医疗机构诊断、确需居家康复治疗的患者，在使用本设备进行居家康复训练过程中，通过设备配套App完成以下流程：

| 环节 | 内容 |
| --- | --- |
| 评估数据采集 | 患者或康复师录入评估量表数据（如盆底肌力分级、表面肌电值、症状评分等） |
| 数据分析 | 系统根据预设算法对评估数据进行统计分析，与历史数据对比 |
| 方案生成 | 基于分析结果，结合康复指南和患者档案，生成个性化康复方案建议 |
| 方案调整 | 康复师可在系统建议基础上调整方案，系统记录调整历史 |
| 效果追踪 | 周期性对比评估数据，生成康复进展趋势图 |

──────────────────────────────────────────────────

## 三、功能描述

### 3.1 评估功能

**数据录入：** 支持康复师/患者录入结构化评估数据，包括但不限于：

症状自评问卷（如PFIQ-7、PFDI-20等）

仪器测量数据（表面肌电值等自动采集数据）

康复师临床评估结果（如Oxford分级）

**数据分析：** 自动进行趋势分析、阈值判断、与历史数据对比

**结果呈现：** 以图表形式展示评估结果，标注异常值和变化趋势

**报告输出：** 生成标准化评估报告，可供康复师审阅

### 3.2 方案生成功能

**方案建议生成：** 基于评估结果、患者档案和预设康复指南，自动生成建议方案（包含治疗模式、参数范围、频次建议）

**方案可编辑：** 康复师可在建议方案基础上自由调整

**方案记录：** 所有已执行和正在执行的方案均有完整记录

**方案变更追踪：** 康复师每次调整方案均记录时间、调整内容、调整原因

### 3.3 远程协作功能

支持康复师远程审阅患者评估数据

支持康复师远程调整康复方案

支持六师共管团队（康复师、营养师、心理师等）协同管理

──────────────────────────────────────────────────

## 四、使用限制与风险提示

### 4.1 功能限制

1. **非诊断功能：** 本功能不提供独立诊断，所有评估结果仅作为康复师的参考依据

2. **非自动化决策：** 方案生成结果须经注册康复师审核后方可执行

3. **非紧急处理：** 本功能不适用于急性症状和紧急情况，出现紧急情况请立即就医

4. **数据依赖：** 评估结果的准确性依赖于输入数据的完整性和准确性

### 4.2 禁忌症

以下情况禁用本功能的评估与方案推荐：

急性盆腔感染期

恶性肿瘤未经治疗

妊娠期

存在未明确诊断的出血

佩戴心脏起搏器等体内电子植入物（经医生评估除外）

### 4.3 使用注意事项

首次使用前，患者应在医疗机构完成基线评估和方案制定

康复方案调整应在康复师指导下进行

如出现疼痛加重、异常出血、发热等症状，应立即停止使用并就医

评估数据不能完全替代定期到医院复诊

请确保App为最新版本，过时版本可能导致数据不准确

──────────────────────────────────────────────────

## 五、数据安全与隐私保护

1. 所有患者数据经过加密传输和存储

2. 数据采集遵循最小必要原则，仅采集康复所需的评估数据

3. 患者数据去标识化后可用于匿名化统计分析及临床研究

4. 数据存储符合《网络安全法》《个人信息保护法》《医疗器械网络安全注册审查指导原则》要求

5. 患者有权查阅、导出、删除本人的评估数据

──────────────────────────────────────────────────

## 六、技术参数（评估推荐系统）

| 参数项 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据输入方式 | 手动录入 + 设备自动采集 |
| 数据存储 | 加密云端存储，冗余备份 |
| 网络要求 | 4G/5G/WiFi，稳定互联网连接 |
| 兼容设备 | iOS 13+/Android 9+ 系统智能手机 |
| 数据传输加密 | TLS 1.3 |
| 数据备份周期 | 每日自动备份 |
| 系统更新 | 在线OTA更新，更新前推送通知 |

──────────────────────────────────────────────────

## 七、软件版本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 软件名称 | 圆爱康居家康复App（评估与方案推荐模块） |
| 软件版本号 | V1.0 |
| 发布/更新日期 | 年 月 日（请在正式发布时填写） |
| 制造商 | [填写注册人名称] |
| 注册地址 | [填写注册地址] |

──────────────────────────────────────────────────

## 八、常见问题

**Q：评估结果准确吗？**

A：评估结果基于预设算法和标准量表，可作为康复师判断的参考依据。但评估结果的准确性受数据输入质量影响，最终判断以康复师为准。

**Q：系统推荐的方案可以直接用吗？**

A：不可以。系统推荐方案须经康复师审核确认后执行。系统建议仅为参考。

**Q：数据会不会泄露？**

A：所有数据均经过加密处理，符合国家相关法规要求。

──────────────────────────────────────────────────

*本文档应与设备主说明书一同使用，作为设备功能的补充说明。*

*制造商保留根据产品升级更新本文档的权利，恕不另行通知。*