配置清单

| 产品名称 | 生物反馈电刺激治疗仪 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | ESA-F01 |  |  |  |  |
| 项 目 | 序号 | 物料名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 产品组成 | 1 | 台车 | 台 | 1 |  |
|  | 2 | 生物反馈电刺激治疗仪ESA-F01主机 | 台 | 2 | 标配 |
|  | 3 | PAD | 台 | 1 |  |
|  | 4 | 盆底康复管理系统 | 套 | 1 |  |
|  | 5 | 电池充电器 | 个 | 2 |  |
|  | 6 | 双USB充电器插头 | 个 | 1 |  |
|  | 7 | 电池 | 对 | 4 |  |
|  | 8 | 电池盒 | 个 | 4 |  |
|  | 9 | 电适配线（3线）白色 | 根 | 2 |  |
|  | 10 | 说明书（用户手册） | 本 | 1 |  |
|  | 11 | 保修卡 | 张 | 1 |  |
|  | 12 | 合格证 | 个 | 1 |  |
|  | 13 | 路由器(含流量卡） | 个 | 1 |  |
|  | 14 | 圆型电极片 | 片 | 10 | 按需提供 |
|  | 15 | 乳型电极片 | 片 | 20 |  |
|  | 16 | 长方形型电极片 | 片 | 10 |  |
|  | 17 | 方形电极片 | 片 | 10 |  |
|  | 18 | 纽扣电极片 | 片 | 8 |  |
|  | 19 | 吞咽电极片 | 片 | 10 |  |
|  | 20 | 多次性阴道电极 | 个 | 2（妇产科） |  |
|  | 21 | 直肠电极 | 个 | 2（肛肠科） |  |