## Sheet1
南方医科大学珠江医院 医疗设备临床研究备案表
使用科室 申报信息 | 科室名称 | 妇产科 | 联系人 |  | 联系电话
| 申请期限 （最高3个月） | 1个月 | 设备使用 存放位置 | 盆底室 | 设备数量 | 1
| 项目负责人 |  | 项目负责人 职务/职称 |  | 联系电话
申请理由:
| 包括但不限于： 1.本设备主要解决问题 2.技术力量（操作、保养人员)已否到位 3.安装地点及环境要求是否具备 4.水电供应有无特殊要求 5.如有配套耗材，需说明申请理由及本科室在用同类耗材情况 |  | 生物反馈电刺激治疗仪（ESA-V01）作为一款便携的神经电刺激设备，在临床多科室中具有广泛的应用价值，能够针对性治疗多种疾病及术后康复问题。在产科领域，可用于产后子宫复旧、泌乳治疗、腹直肌分离、盆底康复等；针对人流术后，能实现镇痛、子宫复旧、子宫内膜及卵巢恢复等；同时还能满足术后尿潴留、疼痛治疗，泌尿科盆底康复，以及妇科、康复科的痛经、慢性盆腔炎等治疗需求，覆盖多科室常见病症在盆底康复、产后康复、术后康复等多个领域具有广泛的临床应用价值。 从技术特点来看，设备支持精准评估，采用国际标准的表面肌电评估方式且有正常对照值，评估后可自主生成报告和流程化治疗方案，还能根据评估数值自动推荐个性化治疗方案，同时支持医生随时管理患者、制定或调整治疗方案，确保治疗的精准性和个性化。 从操作与效率来看，设备通过便携控制终端实现蓝牙连接，支持 “一键选择方案” 快速启动治疗，治疗结束后自动关机，大幅简化了操作流程，有助于将医护人员从重复工作中解放出来，提升单位时间服务患者的数量，符合临床对高效诊疗的需求 在使用灵活性上，设备体积小、移动不受限，无需网络即可通过蓝牙连接开展治疗，治疗场地可随意切换，能适应医院多变的治疗环境；同时支持多机协同治疗，可根据临床需求配置相应方案，诊疗记录和自定义方案也能后台调整，进一步提升了临床应用的适配性。 安装地点及环境仅需依托科室现有医护工作区域。无水电供应特殊要求。 此外，设备可连接多种电极探头和电极片，通过电刺激促进血液循环、增强肌力，为多项目治疗提供硬件支持，其多样化的功能和便捷的操作模式，使其在临床研究中具有较高的应用价值。
设备相关信息 | 设备名称 （与注册证一致） | 生物反馈电刺激治疗仪 | 规格型号 | ESA-V01 | 市场报价
| 生产厂家 | 广州圆医生物科技有限公司 |  | 使用此设备的其他医疗机构 | 广州市第一人民医院、珠海市人民医院、珠海市妇幼保健院、佛山市南海区人民医院、东莞市人民医院等医院
| 供应商名称 | 广州圆爱康生物科技有限公司 |  | 联系人及电话 | 蒋佩阳15914283931
| 是否需要使用专机专用耗材 | 否□ 是þ |  | 耗材数量 | 圆型电极片*5对 乳型电极片*5对 长方形型电极片*5对 方形电极片*5对 纽扣电极片*5对 吞咽电极片*5对
| 耗材名称 （与注册证一致） | 神经和肌肉刺激器用体表电极 |  | 耗材注册证号 | 粤穗械备20201791号
| 耗材生产厂家 | 广州圆医生物科技有限公司 |  | 耗材供应联系方式 | 蒋佩阳15914283931
| 使用此耗材的其他医疗机构 | 中山大学附属第六医院、珠海市人民医院、珠海市妇幼保健院、南方医科大学附属第三医院、汕头大学医学院第一附属医院等医院
| 耗材规格型号 (可提交附件） | 见附件1
| 耗材市场报价 (可提交附件） | 见附件1
科室负责人或项目负责人 承诺 | 本人向医院郑重承诺: 1.保证上述申请信息真实、完整、准确。 2.严格按医院规定试用设备，根据本科室、部门实际需求提出试用申请，以及设备的技术参数、配置及其他实质性要求。 3.试用期间，该设备及配套耗材均无偿使用，不向患者收取设备及配套耗材费用。 4.不利用试用事项收受或为个人、科室谋取不正当利益，包括但不仅限于生产、经营企业及其经销人员、请托人给予的现金、有价证券、支付凭证，或旅游、交通、食宿及其他活动费用等。 5.试用设备仅作为试用用途，不作为医院购买的条件。 6.若发生违反上述承诺的行为，愿按照法律法规、上级及医院有关规定接受处理。 科室负责人或科研项目负责人: 日期： 年 月 日
设备器材科 意见 | 年 月 日
医务处意见 | 年 月 日
科研处意见 | 年 月 日
院领导意见 | 年 月 日

## 附件1-耗材
耗材挂网信息
挂网产品名称 | 规格型号 | 规格尺寸 | 包装规格 | 挂网ID | 广东省平台价格（元） | 耗材名称 | 厂家
神经和肌肉刺激器用体表电极 | YYST-F-50×50 | 50mm*50mm | 2片/包 | 262600 | 20元/对 | 方形电极片 | 广州圆医生物科技有限公司
神经和肌肉刺激器用体表电极 | YYST-C-70×120 | 70mm*120mm | 2片/包 | 2626011 | 60元/对 | 长方形电极片 | 广州圆医生物科技有限公司
神经和肌肉刺激器用体表电极 | YYST-Y-85 | 直径85mm | 2片/包 | 2626017 | 50元/对 | 圆型电极片 | 广州圆医生物科技有限公司
神经和肌肉刺激器用体表电极 | YYST-Y-75 | 直径75mm | 2片/包 | 3623481 | 50元/对 | 圆型电极片 | 广州圆医生物科技有限公司
神经和肌肉刺激器用体表电极 | YYST-Y-30 | 直径30mm | 50片/包 | 2832309 | 120元/包 | 圆型电极片 | 广州圆医生物科技有限公司
阴道电极 | X-VPL | φ31.7*22 *90mm | 1个/包 | 4611744 | 68元/个 | 一次性使用阴道电极 | 广州圆医生物科技有限公司
阴道电极 | X-VPM | φ32*88 mm | 1个/包 | 4611747 | 268元/个 | 一次性使用阴道电极 | 广州圆医生物科技有限公司
阴道电极 | VP01 | φ28*88m m | 1个/包 | 4611751 | 268元/个 | 多次性使用阴道电极 | 广州圆医生物科技有限公司
直肠电极 | AP01 | φ20.3*108 mm | 1个/包 | 4611755 | 298元/个 | 直肠电极 | 广州圆医生物科技有限公司