珠海市香洲区人民医院互联网+居家康复服务采购项目采购公告采购需求

项目名称：珠海市香洲区人民医院互联网+居家康复服务采购项目

预算金额：/

服务期限：2年（1+1模式）

费率限价：采购人收取的管理费率不低于总收取套餐费用的52%

一、资质要求

1. 投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件：具有独立承担民事责任的能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；以及符合法律、行政法规规定的其他条件 。

2.供应商需提交企业法人营业执照（营业执照经营范围如注明“具体经营项目请登录商事主体 信息公示平台查询”的，须打印商事主体信息公示平台查询页），法人资格证明书/法人授权委托书、卫生虫害防治服务资质证书、白蚁防治服务资质证书。

3.投标人未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或税收违法黑名单”记录名单；不处于中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）中“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（须提供网站查询截图证明）。

4、单位负责人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司或存在控股、管理关系的不同单位，都不得在本采购项目中同时投标。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动。

6、本项目不接受联合体投标、不允许分包、转包。

7、投标人须按照本项目附件《投标人资格声明函》格式提供资格声明及诚信承

诺。

8、特定资格要求：

（1）具有相应且在有效期内的医疗器械经营许可证（备案）证明或《医疗器械生产企业许可证》。

（2）医疗器械（第一类医疗器械除外）须提供《医疗器械注册证》。

二、服务内容及要求

1.在技术支持方面，借助互联网、物联网、大数据和人工智能等技术，打造居家医疗综合运营服务平台，实现远程医疗、在线咨询、健康监测等功能，提升医院诊疗效率与覆盖面。

2.设备供应上，提供生物反馈电刺激治疗仪等多种物联网设备，满足各科室居家康复与健康管理项目需求。服务体系构建上，为患者提供N对一服务，保障患者居家康复效果。

3.运营支持层面，供应商负责软件（医疗健康管理服务平台、移动端管理小程序、患者端APP）、物流（物联网设备往返物流）、检测（设备租赁后的消毒、检测、再包装）等工作，助力采购人开展居家康复服务管理业务，实现医疗资源合理分配，提高整体医疗服务质量与口碑。

4.康复配套设备

（1）功能要求：支持盆底表面肌电值评估，具备神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、多媒体生物反馈训练四种等核心训练模式，适用于产后子宫复旧、腹直肌分离、术后康复和盆底康复等场景。

（2）技术性能：设备操作界面简洁易懂，支持与患者端APP、医生端管理系统数据实时同步，可自动记录治疗参数、治疗时长、肌电数据等信息，便于医生远程查看及评估。

（3）技术参数要求：

①1通道，包含电刺激、表面肌电采集和生物反馈训练；

②主机具有无线传输功能，可实现主机与APP软件、生物刺激反馈软件等联合使用，实现无线生物反馈，开启多场景生物反馈评估及训练，如站立、行走、模拟爬梯等生活场景下的生物反馈训练；

③可实现≥4部位治疗方案的开展，且2通道电流独立可调；

④输出电流调节步长：1mA。

⑤脉冲宽度40μs～1000μs，偏差不超过±30%；

⑥脉冲频率1Hz～250Hz，偏差不超过±30%；

⑦刺激/休息时间：≥30s可调，最小可调节步长1s；

⑧实时评估，生物反馈表面肌电评估（有正常对照值），评估后自动推荐治疗方案。

⑨包含≥2种电刺激模式，包含神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激；

⑩可自定义治疗方案，并可根据用户习惯对自定义方案进行排序；

⑪统计分析功能：可汇总导出患者的诊疗记录，可分析统计医生工作量、患者治疗数据以及耗材使用情况；

⑫可实现多种以及同类多台设备上患者基本信息、诊疗记录和方案参数的实时同步；

⑬支持科室进行可远程治疗的服务配置、医生在线给患者开出治疗方案、在线查看患者的评估报告和治疗记录；智能推荐个性化的处方治疗方案，一键开启治疗；

⑭支持患者通过APP连接设备，遵医嘱进行居家自助治疗；居家自我评估，医生远程诊断；患者查看历史评估报告、查看治疗记录、远程咨询医生；

⑮支持医生随时远程协同管理患者和为患者远程制定个性化的治疗方案，患者可远程居家治疗。

5.患者端APP

（1）系统兼容性：同时支持鸿蒙、安卓、ios等主流移动端系统，确保不同设备的患者均能便捷使用。

（2）核心功能：支持患者接收医生制定的治疗方案；可记录居家治疗过程（治疗时间、模式、参数等）；提供居家评估功能，支持查看历史评估报告、治疗记录；具备远程咨询医生功能（文字、语音咨询）。

6.医生端小程序：支持医生为患者开具治疗方案（明确治疗模式、频率、时长、参数等）；可实时查看患者设备使用情况、治疗记录、自我评估报告；具备在线指导功能，可根据患者恢复情况远程调整治疗方案；支持批量管理患者信息，按康复类型（盆底康复、术后康复等）分类统计患者治疗进度及效果。

7.数据安全：供应商定期对信息平台功能、人员、机构、订单等进行设计开发迭代、日常维护与运营管理，必须严格执行信息安全和医疗数据保密的有关法律法规，妥善保管患者信息，确保互联网信息技术平台信息安全。系统须具备数据加密存储功能，患者隐私信息（姓名、病历、治疗数据等）仅授权医生可查看，防止信息泄露；支持数据备份（本地备份+云端备份），确保数据不丢失。

8.互联网+居家康复服务：以“互联网+物联网”为核心，围绕盆底功能障碍、术后恢复、产后子宫复旧、产后腹直肌分离、肩颈康复理疗等居家康复需求，提供精准化、个性化服务。通过生物反馈电刺激治疗仪等设备，实时采集患者康复数据（如盆底肌电值、治疗参数执行情况），结合医生端管理系统实现远程方案调整、康复效果评估及危险预警，完成患者全周期康复数据云端记录与历史查询，强化居家康复数字化管理，提升患者康复依从性与治疗完成率，降低医院康复场地预约压力，提高居家康复服务质量。

9.费用收取：供应商按居家康复套餐向患者收取费用，严禁挪用。

10.收费套餐需包含但不限于设备租赁费、耗材费、物流费和消毒等费用（具体费用以具体不同套餐内容为准）；除此之外，不得再向患者另行收取其他费用。

11.驻场技术服务：供应商需根据采购人居家康复业务推进需求，派遣至少1名熟悉盆底康复、产后康复等流程的驻场技术服务人员，具体驻场时长可根据采购人月度业务量动态调整，驻场人员需严格服从采购人内部管理制度（如医护人员行为规范、患者隐私保护规定），接受采购人工作安排。驻场人员须持有康复理疗培训证明，确保具备开展服务的相关能力。

12.咨询与资料管理：合同期内，供应商应无条件提供产品及相关数据分析、操作等服务，负责相关产品技术培训及售后维护等工作。参与该项目所有人员具有保护采购人就诊人员隐私的责任，均不得泄露采购人就诊人员任何信息。

★13.设备全流程质检与消毒：

（1）供应商每次出租生物反馈电刺激治疗仪等设备前，需对设备进行全面质检：包括功能检测（神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激等模式运行状态，数据传输是否稳定）、外观检查（设备外壳、电极片接口、连接线是否完好）、参数校准（肌电值检测精度校准），并填写《设备出库质检记录》，经质检人员签字确认后方可交付患者。

（2）设备归还后，供应商需立即按照医疗消毒标准进行处理、更换一次性接触耗材（如电极片），并对设备性能再次校准，填写《设备回收消毒记录》。

（3）所有质检、消毒记录需按设备唯一编号存档，保存期限不低于3年，采购人有权随时抽查；若因设备未按要求质检、消毒，导致患者使用故障或交叉感染，由供应商承担全部赔偿责任。

14.设备配置要求：

（1）免费投入居家康复设备大于等于100台，根据采购人实际业务量随时调增；供应商对投入设备拥有100%产权，本项目投入的所有设备都应由供应商购买设备相关保险。

（2）供应商提供的宣传物料须经过采购人审核和修改后方可进行宣传；

（3）生物反馈电刺激治疗仪样机2台：供患者院内体验及医护人员培训使用；

（4）患者端APP及医生端管理系统免费使用；

（5）康复设备耗材（阴道电极、电极片、电源等）：按实际患者使用量提供，确保供应充足；

（6）对接费用（包括第三方的费用）均由供应商承担；医院不再另行支付任何对接费用。

（7）场地与配套：无需采购人额外提供场地，供应商可在院内指定区域，用于患者设备领取、培训及咨询。

15.售后要求：

（1）多维服务响应方式：

①在线即时支持，有专属微信客服、平台内置咨询模块，7*12小时响应医护及医患诉求；

②电话支持：24小时专业人员值守服务热线，能解答治疗过程中的相关非医学问题；

③现场精准支持：在线无法解决的问题，立即启动现场支援流程，高效处置；

④团体专项支持：“六师共管”团队中，设备工程师、平台运维师提供专项技术支撑，配合康复师保障服务质量。

（2）核心服务承诺

①秉持“响应及时、处置专业、保障到位、服务贴心”原则；

②项目服务期间出现任何问题，2小时内完成故障响应与需求对接，明确问题类型及处置优先级；​

③平台系统故障4小时内远程修复，设备故障无法远程修复的，2小时内寄出替换设备，确保不影响正常康复疗程。​

④24小时内解决各类问题，恢复平台运行与设备使用。

（3）全周期售后服务

①质保与维护：项目整体质保期为2年，自验收合格之日起计算（由采购人申请科室代表、使用科室代表、医学装备科代表、信息管理部代表等，同时供应商需委派本项目负责人参与验收）。质保期内，平台系统免费升级、设备免费维修更换、“六师共管”团队服务免费保障。

②全时技术支撑：提供7×24小时全天候技术支持，实时监控平台运行状态，提前预警数据异常、系统漏洞等风险，保障服务连续性。​

③定期巡检与维护：每年开展不少于2次现场全面巡检，内容涵盖平台性能优化、设备校准维护、数据安全排查、服务流程梳理；每季度进行一次远程系统健康监测，及时解决潜在问题。​

④升级与培训迭代：根据医疗政策更新、临床需求变化及技术发展，不定期提供平台功能升级服务；每半年组织一次医护人员强化培训，同步更新服务规范与操作指南。

⑤服务质量跟踪与管控：建立客户满意度跟踪系统，通过电话回访、线上问卷等方式收集医护反馈；持续优化服务质量。​

⑥投诉纠纷处理：针对本项目可能产生的各类纠纷（涵盖收费争议、人身伤害、设备操作、服务流程等），供应商应设立专员负责制，确保相关投诉与纠纷得到及时响应和有效解决。

★16.设备押金：患者租赁设备时，供应商可收取押金，患者归还设备且设备无损坏后，供应商需在7个工作日内全额退还押金；押金不得挪作他用，若因押金问题引发纠纷，由供应商全权负责。

17.收费机制：本项目须由采购人医师开具相关居家康复服务项目医嘱后，方可触发后续服务与收费流程。供应商须建立（或提供）统一的三方收费管理平台，该平台须具备完善的财务结算与监管功能，必须满足采购人使用科室、财务/审计核查部门及供应商三方的实时对账、数据查询与业务监管需求，确保资金流向清晰、账实相符。

18.退费规定

（1）退费机制：患者提出退费需求，供应商和采购人同步相关信息，根据采购人意见确定退费方式，由采购人通知客服做退费处理。

（2）耗材未拆封，患者未开启疗程服务，费用全额退款；耗材已拆封，已开启疗程服务，套餐费用扣除项目耗材费用，余额按照项目疗程次数的均值即为单次的治疗费用，扣除已做次数的治疗费后退回，例：退费金额={（套餐费用-耗材）/套餐基数次数}*（套餐基数次数-已做次数）。

（3）如患者有特殊情况的，经采购人沟通后视实际情况做部分或全额退费。

（4）设备使用安全管理规范适用范围：明确适用场景（如术后康复、功能障碍康复等）、适用人群、适用设备界定规范边界。

（5）评估与适配管理：患者个体评估：由专业医护/康复师通过评估，确认患者身体状况，排除禁忌证。

19.设备安全管理：仅允许使用经国家认证、在保质期内的康复设备，留存设备合格证、说明书，建立设备台账（含型号、购买时间、维护记录）。

★20.如遇国家或上级主管部门相关政策调整，按照新政策执行，采购人有权相应变更或解除合同，且不承担任何责任。

★21.服务内容见附件1：居家康复服务项目收费表（附件1居家收费标准由供应商制定并提交采购人,合法合规，实际收费标准不得超过附件1收费上限，采购人有权根据实际情况对项目进行调整建议；供应商须承担因定价不合理、违规收费等引发的全部责任。）

三、商务条款要求

1.服务期限及地点：

（1）服务期：合同签订后7天内完成平台搭建及首批设备投放，后续服务按项目周期持续提供，自合同签订之日起二年。合同采用1+1模式，在第一年度服务期届满之日前1个月内对供应商的服务质量进行考核，若考核达标（90分及以上），则自动续签第二年合同，若考核不达标，采购人有权终止合同。考核标准详见本需求表附件2：互联网+居家康复服务项目质量考核评分表。

（2）服务地点：珠海市香洲区人民医院全院。

2.考核要求：

考核标准：采购人于每一年度服务期届满之日前1个月内对供应商的服务质量进行考核，考核得分≥90分的，即视为考核合格，服务合同自动续签。考核得分＜90分的，即视为考核不及格，供应商不具备续签资格。具体考核标准见附件2：

3.付款方式：

管理费用缴纳：每月10日前缴纳上月管理费（管理费=总收取套餐费用*管理费率+违约金（如有））；逾期缴纳的，每日按应缴金额的3‰收取违约金；逾期超过1个月的，采购人有权终止合同，供应商需赔偿由此造成的损失。

4.包装与运输要求：物联网设备采用符合医疗设备运输标准的包装，具备防震、防潮、防碰撞功能；运输过程中委托具备医疗物资运输资质的物流公司，确保设备安全，到货后需提供运输及设备完好证明。

5.培训要求

（1）医护人员培训：至少组织2次集中培训（项目启动前1次，启动后3个月内1次），培训内容包括系统操作、方案制定、异常处理等，提供培训视频、操作手册等资料，便于医护人员后续查阅。

（2）患者培训：设备配送时现场培训，同时提供视频教程（上传至患者端APP），确保患者能独立、安全操作。

附件1：居家康复服务项目收费表

| 序号 | 项目 | 服务内容 | 居家收费（上限价格） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 子宫复旧 | 治疗次数：套餐基数10次，另赠送4次 | 1031.00 |
| 2 | 术后康复 | 治疗次数：套餐基数10次，另赠送4次 | 1031.00 |
| 3 | 盆底康复 | 治疗次数：套餐基数10次，另赠送4次 | 2027.00 |
| 4 | 内膜养护 | 治疗次数：套餐基数10次，另赠送4次 | 1765.00 |
| 5 | 腹直肌分离 | 治疗次数：套餐基数10次，另赠送4次 | 1653.00 |
| 6 | 产后镇痛/泌乳 | 治疗次数：套餐基数10次，另赠送4次 | 1258.00 |
| 7 | 产褥期康复套餐 | 42天内不限次数 | 2062.00 |
| 8 | 镇痛 | 治疗次数：套餐基数10次，另赠送4次 | 1031.00 |
| 9 | 痛经 | 治疗次数：套餐基数10次，另赠送4次 | 1031.00 |
| 10 | 阴道干涩 | 治疗次数：套餐基数10次，另赠送4次 | 2027.00 |

附件2：互联网+居家康复服务项目质量考核评分表

考核人员：

考核日期：

考核评分表

说明：请根据实际表现，在“实得分”栏填写具体分值，并在“扣分依据”栏简要记录导致扣分的具体事件或原因（如：无扣分则填“无”）。

| 序号 | 考核指标 | 评分标准（10分制） | 实得分 | 扣分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商严格遵守医院规章制度，配合科室工作 | 10分：完全遵守，积极配合 8分：偶有疏忽，配合度一般 0分：违规违纪，拒不配合 |  |  |
| 2 | 供应商设备质量稳定，故障响应及维修及时 | 10分：设备完好，响应极快 8分：偶有故障，维修较及时 0分：故障频发，维修拖延 |  |  |
| 3 | 供应商设备患者端APP、医生端系统运行流畅 | 10分：系统流畅，无卡顿 8分：偶尔卡顿，不影响使用 0分：经常崩溃，无法使用 |  |  |
| 4 | 供应商驻场人员服务专业，能有效解决医护及患者问题 | 10分：技能娴熟，解决问题高效 8分：基本胜任，需指导 0分：业务生疏，无法解决问题 |  |  |
| 5 | 供应商售后客服响应及时，患者投诉处理满意度高 | 10分：响应迅速，处理圆满 8分：响应一般，基本解决 0分：推诿扯皮，投诉未决 |  |  |
| 6 | 供应商康复数据统计准确，报告提交及时 | 10分：数据精准，按时提交 8分：偶有误差，迟交 0分：数据错误多，严重迟交 |  |  |
| 7 | 患者治疗按医嘱完成疗程 | 10分：套餐治疗疗程内准时按医嘱完成治疗（从开单开始2个月内完成率100%） 8分：套餐治疗疗程内治疗完成率一般（从开单开始2个月内完成率80%及以上） 0分以下：套餐治疗疗程内治疗完成率低（从开单开始2个月内完成率80%及以下），管理混乱 |  |  |
| 8 | 数据安全与对接数据对接稳定，无信息泄露事件 | 10分：对接稳定，绝对安全 8分：偶有中断，无泄露 0分：数据丢失或泄露 |  |  |
| 9 | 供应商驻场人员文明有礼，态度和蔼 | 10分：态度热情，彬彬有礼 8分：态度平淡，无投诉 0分：态度恶劣，遭投诉 |  |  |
| 10 | 医护人员对服务整体满意度 | 10分：非常满意 8分：基本满意 0分：不满意 |  |  |
| 合计 | 总分 |  |  |  |

本次考核总分：_________分

考核人签字：__________________

供应商确认签字：__________________

日期：__________________

【说明】

1、打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

2、打“▲”号条款为重要技术参数，若有“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审不得分，但不作为无效投标条款。

修订记录

v1.5（2026-09-13）· 小龙虾（本地Hermes）：依据《共识_智慧家康模式_底层认知总纲_v1.0_20260913》统一口径——按总纲统一“智慧家康模式”口径，清理旧式宣传用语。签发：sandy。