耗材包明细表

| 耗材包名称 | 耗材 | 数量/套 |
| --- | --- | --- |
| 盆底康复耗材包/套 | 阴道电极VP01 | 1个 |
|  | 纽扣电极片 | 1对 |
| 腹直肌分离耗材包/套 | 长方形电极片 | 2对 |
| 产后康复耗材包/套 【产后42天内康复】 | 乳腺电极片 | 2对 |
|  | 方形电极片 | 2对 |
|  | 圆形电极片 | 2对 |
| 产后康复综合耗材包/套 【全产康(+盆底康复)】 | 乳腺电极片 | 2对 |
|  | 方形电极片 | 2对 |
|  | 圆形电极片 | 4对 |
|  | 长方形电极片 | 2对 |
|  | 阴道电极VP01 | 1个 |
|  | 纽扣电极片 | 1对 |
| 子宫复旧（人流康）耗材包/套 | 圆形电极片 | 2对 |
| 子宫复旧耗材包/套 | 圆形电极片 | 2对 |
| 泌乳耗材包/套 | 乳腺电极片 | 2对 |
| 外阴白斑耗材包/套 | 方形电极片 | 2对 |
|  | 阴道电极VP01 | 1个 |
|  | 纽扣电极片 | 1对 |
| 阴道口闭合不全耗材包/套 | 椭圆形电极片（4cmx4cm） | 3对 |
| 疼痛耗材包/痛经套 | 方形电极片 | 1对 |
|  | 圆形电极片 | 1对 |
| 内膜养护（探头）耗材包/套 | 阴道电极VP01 | 1个 |
|  | 圆形电极片 | 1对 |
| 内膜养护（贴片）耗材包/套 | 圆形电极片 | 2对 |
| 直肠康复耗材包/套 | 直肠电极AP01 | 1个 |
|  | 纽扣电极片 | 1对 |
| 肛周疼痛耗材包/套 | 吞咽电极片 | 8对 |
| 肢体康复耗材包/套 | 方形电极片 | 2对 |
|  | 长方形电极片 | 1对 |
| 肢体水肿耗材包/套 | 长方形电极片 | 2对 |
| 尿潴留耗材包/套 | 圆形电极片 | 2对 |
| 肌肉疼痛耗材包/套 | 圆形电极片 | 2对 |
| 痛经耗材包/套 | 圆形电极片 | 2对 |
| 吞咽耗材包/套 | 吞咽电极片 | 2对 |
| 肌肉萎缩耗材包/套 | 方形电极片 | 2对 |
| 生殖保养耗材包/套 | 圆形电极片 | 2对 |

| 阴道口闭合不全耗材包/套（阴道版） | 阴道电极VP01 | 1个 |
| --- | --- | --- |
|  | 纽扣电极片 | 1对 |
|  | 方形电极片 | 2对 |

阴道口闭合不全项目，需要医生根据患者的病情进行判断选择阴道版或电极片，珠海妇幼保健院阴道口闭合不全（阴道版）项目价格，建议参考内膜养护（阴道版，1962 元）与盆底康复（2253 元）的区间进行定价。