·

522·                                                                                                  中国实用妇科与产科杂志2015年6月第31卷第6期

医学动态

文章编号：1005-2216(2015)06-0522-08

产 后 盆  底 康 复 流 程

第三部分——产后盆底康复措施及实施方案

李 环',龙腾飞²,李丹彦³,葛 环⁴,刘 娟⁵,张  洁，马 乐’执笔

关键词：产后；盆底康复；盆底功能障碍性疾病

Keywords:postpartum;pelvic floor rehabilitation;pelvic floor dysfunctional disease  中图分类号：R711.5 文献标志码：C

(产后盆底康复流程第一、二部分分别见本刊 2015年第4、5期1-21)

1 产后盆底康复适应证、禁忌证及康复要点

1.1 盆底康复治疗适应证(1)为预防盆底功能  障碍性疾病发生，产后妇女的常规性盆底康复，特  别是妊娠及分娩过程对盆底组织有明显损伤的产  妇。(2)妊娠期及产后出现盆底功能障碍的有关症  状。(3)产后存在生殖道脱垂、膨出等临床体征。

(4)产后出现如慢性疼痛等与盆底功能相关的 异 常。

1.2 盆底康复治疗禁忌证(1)产后恶露未净或 月经期：禁止使用阴道内的器械进行相关康复治 疗。(2)产妇有精神及心理障碍；痴呆、癫痫等神经 系统疾病。(3)合并有恶性肿瘤的患者。(4)泌尿生 殖道活动性感染。(5)安装心脏起搏器的患者。(6) 伤口感染或有手术瘢痕裂开风险产妇。(7)合并其 他病史产妇在选择康复前请相关专科会诊，并在 审慎评估后再开始进行4。

1.3 产后盆底康复要点及康复后巩固性措施 影 响产后盆底康复效果的关键因素是：产妇盆底损 伤情况；科学指导的康复过程；康复后的巩固措 施。产后盆底康复应掌握如下要点3:(1)康复前 系统的盆底功能评估。(2)盆底功能障碍性疾病的

预防性干预及治疗应从产后恰当时机及时开始进

DOI:10.7504/fk2015050124

作者单位：1.北京大学深圳医院，广东深圳518036;2.中山大   学孙逸仙纪念医院，广东广州510120;3.中山大学附属中山医院，  广东中山528403;4.江苏省妇幼保健院，江苏南京210036;5.广   州医科大学第三附属医院，广东广州510150;6.秦皇岛妇幼保健   院，河北秦皇岛066000;7.首都医科大学附属北京妇产医院，北京   100006

通讯作者：马乐，电子信箱：Malef163bj@qq.com

行。(3)利用电刺激技术和生物反馈等康复措施， 帮助产妇唤醒受损盆底肌肉的本体感觉；学会主  动控制盆底肌肉收缩放松，掌握正确的盆腹肌肉  的协调运动，提高盆底肌肉自我运动和控制能力， 维护良好盆底功能。(4)根据盆底功能损伤情况制  定个性化的治疗方案，通常给予10~15次盆底康复  治疗；对伴有尿失禁、子宫脱垂、骶神经损伤等的  产妇，于首个疗程治疗结束3个月后根据病人情况  给予第2个疗程的康复治疗。康复治疗的产妇在  产后第1年内每3个月复查1次，酌情强化康复治  疗；第2~5年建议给予半量的康复治疗；长期随  访。(5)指导产妇选择健康生活方式：控制体重、避  免长期负重、合理健康饮食等。(6)产后盆底康复

措施强调的是专业指导的盆底康复，并且根据不 同的情况实行个体化的康复治疗方案，对于有相 应疾病的产妇需要根据病情需要制定针对性的康 复计划。

2 产后盆底康复规划

2.1 产后不同时间段的盆底康复产后盆底康复  应遵循整体康复、终身随访的原则。在不同时期， 制定不同的盆底康复治疗方案。

2.1.1   产后42d以内一般不能进行器械辅助的 盆底康复，只能通过自行适应性盆底肌锻炼促进 产后盆底功能的恢复。进行盆底功能维护有关健 康指导，有相关盆底功能障碍(如尿潴留)及时对 症处理。

2.1.2   产后42d开始到产后3个月6 该时期是盆 底组织及肌肉康复关键时期，全面康复前，在检查 评估后，可以开始进行以电刺激及生物反馈等为 主要手段的系统个性化盆底康复治疗措施，治疗

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House.Allrights reserved.http://www.cnki.net

中国实用妇科与产科杂志2015年6月第31卷第6期

同时可让产妇在家中进行自我盆底肌康复锻炼作 为辅助，有条件的产妇应该使用盆底康复器辅助 训练。

2.1.3 产后3个月至产后1年产妇的身体康复 更接近理想状态，此时间段，应注重康复后效果的 评估及随访，以及康复效果的巩固；如有盆底功能 相关问题应该进行必要的补充或强化性盆底 康复。

2.2 产后盆底康复方案选择根据产妇具体情况  有不同方案可供选择：(1)普遍性指导方案：具体  内容是宣教、手法辅助、凯格尔训练等盆底肌锻炼  ——争取产妇人人享有的措施(普遍推荐)。(2)重  点预防方案：具体内容是宣教、手法辅助、使用盆  底康复器辅助的盆底肌锻炼——争取有更多产妇  能选择的方案(重点推荐)。(3)推荐性预防方案： 具体内容是在系统的盆底电生理检查及预防性干  预措施；结合产妇居家自行使用盆底康复器辅助  的盆底肌锻炼——推荐有条件的产妇选择的方案  (推荐可选方案)。(4)针对性治疗方案：具体内容  是在系统的盆底电生理检查及预防性干预措施基  础上，针对特定病情进行的强化性盆底电生理治  疗。根据产妇情况及不同时间段有关的盆底康复  具体方案见后述。

3 前期准备阶段

3.1  产后盆底功能障碍性疾病的健康教育

3.1.1  目的 宣教是盆底功能障碍性疾病防治 ——产后盆底康复重要的基础性工作，让更多产 妇了解盆底功能障碍性疾病危害及产后盆底康复 防治的重要意义，积极主动参与到防治工作中，让 更多产妇受益7。

3.1.2 宣教内容 针对盆底功能障碍性疾病防治 知识的健康教育，包括有关生理解剖常识、盆底功 能障碍性疾病发病概况、危害、临床表现、防治常 识、产后预防的重要价值等内容。

3.2 产妇盆底的自我适应性康复锻炼 自我康复 训练是通过盆底肌适应性锻炼来为后续盆底康复 做准备。指导产妇开展产后盆底康复操，简单易 学，关键在于需要向产妇强调：掌握动作要领才能 使盆底肌得到合理锻炼。

3.3  产后尿潴留辅助电生理治疗8 产妇在分娩 后，一般产后2h能自行排尿；如产后6～8h在膀胱 充盈情况下仍然不能自行排尿为产后尿潴留。是

·523·

产后常见的问题，临床上一般常采用导尿等方法  解决。对产后尿潴留患者给予电刺激治疗，可有  助于产妇自行排尿，帮助产妇解决尿潴留问题。 电刺激可促使膀胱及有关肌肉节律运动，促进膀  胱恢复功能，此方法简便有效，为预防和治疗产后  尿潴留提供一种新手段。

以下为推荐的电刺激治疗方案：每次15min,  每天1~2次，作为参考，可根据患者治疗情况酌情 调整次数和参数。

尿潴留方案1:频率35Hz, 脉宽200μs, 时 间 20min。电极片：50mm×50mm黏性电极片。位置： 一个电极片置于S3位置，一个电极片置于膀胱区  域处。

尿潴留方案2:频率1-4-1Hz,脉宽270-230- 270μs,时间30min。电极片：50mm×50mm黏性电 极片。位置：两个电极片均置于膀胱区域处。

4 产后盆底康复实施阶段

4.1   产后盆底功能筛查及评估一般产后42d开  始到产后3个月是盆底系统康复的理想时间段。 在此时间段开始进行康复前的临床基本评估，有  条件的单位可根据产妇情况进行系统的临床研究  性评估(此部分内容参见本流程第二部分内  容²)。根据筛查和评估的结果为产妇制定系统的  盆底康复治疗计划。

4.2 产后盆底康复治疗计划的制定产后盆底功  能康复理想情况是根据产妇具体情况制定个体化 的康复方案，是康复人员根据产妇的病因、发病机 制、电生理的改变、治疗需求、依从性等综合因素 制定的个体治疗方案，内容包括适合产妇个人情 况的治疗方法、设备参数、治疗时机、疗程等。计 划的制定首先需要明确治疗的目标9。多数女性 产后表现为不同程度的肌力下降、器官脱垂、尿失 禁、慢性盆腔痛及性功能障碍等常见症状及体征。

4.2.1 康复治疗的治疗目的(1)用低频电刺激  提高肌纤维运动能力(肌电位到20μV 以上),提高  肌肉本体感受器敏感性，改善肌肉及盆腔组织内  环境(血液循环等)。(2)加强盆底深层1类和2类  肌力，使其恢复到4级以上、疲劳度不低于-1%。

(3)盆腹肌肉协调收缩能力训练(卧位、站立位),  以保证在运动时盆底肌肉的张力和阴道压力。(4)  改善盆底肌肉结构、神经电生理异常、代谢异常， 间接纠正盆底结构破坏、阴道张力功能异常等。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House.All rights reserved.http://www.cnki.net

·

524·                                                                                                  中国实用妇科与产科杂志2015年6月第31卷第6期

(5)促进神经功能损伤康复、恢复或建立神经反射   前凸或后凸、产后尿失禁：选择8通道多屏显示，最 等。(6)恢复盆腹动力学：对腹直肌分离、体态异   大尿道闭合压反馈2次，腹部肌肉增强电刺激联合 常、盆腹肌肉收缩的不协调进行纠正。总而言之   生物反馈2次；腰肌放松电刺激2次；背肌收缩电 是促进盆底功能的全面康复。                    刺激2次；腹部瘢痕松解软化10次。(4)跑步、跳跃

4.2.2 针对性的治疗方法选择                     等情况出现尿失禁：先盆底肌肉收缩0.5s后腹部肌

4.2.2.1 盆底支持系统功能障碍(1)主动支持系   肉收缩生物反馈2次。再选择8通道双屏幕显示， 统功能障碍。表现为产后盆底肌肉收缩异常，采   2类肌纤维反馈2次。

用电刺激和初级的康复器训练，提高盆底肌肉收   4.3  盆底康复措施在盆底功能的系统筛查评估

缩质量和能力。(2)被动支持系统功能障碍。表   分析后，根据治疗目的制定相应的康复治疗计

现为产后盆底筋膜损伤、纤维化、粘连及瘢痕，采   划。在盆底康复治疗过程中包括以下具体的康复

用电刺激联合生物反馈的整体训练方法1。(3)混   措施：手法按摩辅助、盆底肌锻炼、盆底康复器辅

合支持系统功能障碍。表现为并发盆底神经损   助训练、生物反馈、电刺激、综合技术应用。现详

伤、耻骨分离、产后形体变化、产后脊柱有关问题   细介绍如下。

等，应采用病因治疗及盆-腹协调性生物反馈训练   4.3.1 手法按摩适应证适合唤醒产妇肌肉的本

等综合性治疗措施。                           体感觉，教会产妇盆底肌肉的自主收缩，缓解盆底

4.2.2.2 肌电图异常(1)产后盆底肌肌力下降选   肌肉的痉挛和疼痛。注意按摩过程中找到盆底肌 择电刺激及提高1类或2类肌力的生物反馈治   肉的痛点，力度适中，由轻至重，由浅至深，以患者 疗。(2)产后盆底肌疲劳度增加选择提高1类或2   感觉舒适有热胀感为宜¹²]。

类肌疲劳度的生物反馈治疗。                       操作流程：(1)膀胱截石位或患者取平卧位，

4.2.2.3 产后阴道压力及张力异常(1)阴道压力   两膝弯曲外展。(2)手涂润滑油，以大拇指指腹的  下降选择提高阴道压力的生物反馈治疗。(2)阴道   力量按摩会阴中心腱外侧，食指与中指置于阴道  张力降低选择提高阴道张力的生物反馈治疗。      内进行按摩，同样的方法来回按摩两侧大小阴唇，

4.2.2.4 产后场景生物反馈异常(1)当突发动作   用大拇指指腹置于阴道内肛提肌，或食指和中指 而盆底肌无法快速反应时，选择A3反射生物反馈   指腹置于阴道内肛提肌，沿骶骨至肛门处来回进  治疗训练。(2)腹压突然增加时，腹部及盆底肌出   行按摩。(3)每次30min,每个疗程10~15次。(4)在 现不协调收缩，选择盆腹肌协调训练。(3)当跑步、  手法按摩过程中指导产妇进行盆底肌收缩训练，帮 跳跃时，盆-腹腔器官上下快速移动而盆底肌不能   助产妇学会盆底肌收缩训练.

进行有效收缩时，应在2类肌纤维训练达4级后，   4.3.2    盆底肌肉锻炼(Kegel训练)为最经典的非

进行场景训练。(4)根据不同的职业，选择相应的   手术治疗方法，是盆底康复基础性内容，对尿失

职业场景训练。                                禁、子宫等轻度脱垂，改善性生活质量，产后盆底

4.2.3 操作流程                                的康复都有一定的疗效，可加强盆底肌肉运动能

4.2.3.1 首先解决产妇的症状电刺激1～2次，治   力，改善尿道、肛门括约肌的功能。专业人员指导 疗有效的关键是分清1类还是2类肌纤维受损。     下训练能获得更理想效果。

4.2.3.2 盆底肌肉的1类和2类肌力达到4级以       该法是有意识地对以肛提肌为主的盆底肌肉 上此时个体化的条件电刺激联合生物反馈加用   进行自主性收缩训练，专业人员可用手法指导产 家庭盆底康复器联合方案首选。                 妇学会正确训练方法。一般嘱产妇做收缩肛门阴

4.2.3.3 场景生物反馈4级肌力以上者，每周治   道的动作，每次收紧不少于3s后放松，连续做15~  疗2次。(1)突发动作时无法快速反应而导致尿失   30min,每日进行2~3次，或每日做150~200次，6~8 禁：选择A3反射2次。(2)腹压突然增加或站立位   周为1个疗程，一般4~6周患者有改善。

等体位变化或性生活时尿失禁：用盆-腹肌肉协调   4.3.3  盆底康复器辅助盆底肌锻炼盆底康复器

收缩生物反馈，选择8通道双屏显示，先腹部收缩   又称阴道哑铃。适应证：辅助指导盆底肌的康复，

0.5s后盆底肌肉协调收缩反馈2次，咳嗽或站立体   产妇可居家巩固维持盆底康复治疗的效果。其由

位或运动下的尿失禁，场景生物反馈2次。(3)脊椎   带有金属内芯的医用材料塑料球囊组成，球囊的

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House.Allrights reserved.http://www.cnki.net

·

中国实用妇科与产科杂志2015年6月第31卷第6期                                                                                 ·525

形状和体积相同，质量20～68g,或质量相同直径     经肌肉电生理改变；恢复组织结构功能；治疗盆腹

大小不等，尾部有一根细线，方便从阴道取出。盆   动力障碍及组织病生理改变，关键在于分清是1类

底康复器常分5个重量级，编号为1~5,质量逐步    还是2类肌纤维受损。

增加。它具有简单、方便、安全、有效等特点，属初   4.3.4.2  盆底肌的电刺激治疗原则(1)1类肌纤

级的生物反馈。优点为费用低，方便，可进行家庭      维的电刺激：常用交流电、双相的长方波，电刺激频

康复锻炼，可长期训练，简便易行，及时更新持久   率8~32Hz,脉宽320~740μs,休息时间(R)= 工作时

使用。操作流程详见流程图(图1),但须注意尾部   间(T);  治疗时间10~15min 。(2)2A类纤维：交流

胶绳应留于阴道外以便于取出康复器；收缩盆底    电、双相的长方波，电刺激频率20~50Hz,脉宽160~

肌肉时，避免收缩腹肌、臀大肌等肌肉，专注于盆    320μs,R=2T, 治疗时间5~10min 。(3)2B类纤维：交

底肌收缩训练；注意循序渐进，逐步增加难度及强   流电、双相的长方波，电刺激频率40~80Hz,脉宽

度，一般训练3个月后评估康复效果。             20~160μs,R=3T,治疗时间5~10min 。(4)肌肉萎

缩、产妇不会自主支配收缩盆底肌肉收缩：电刺激

参数采用交流电、双相的长方波、低频频率20Hz,

脉宽500μs,R=T, 总时间10~25min。

4.3.4.3 盆底肌电刺激的应用范围(1)唤起肌肉

本体感受器：先行盆底肌力的电诊断，如盆底肌力

0级，首要的是采用电刺激唤醒肌肉本体感受                                                         治疗分4个阶段循环进行：即低频脉冲电刺激盆底

肌，伴或不伴盆底肌的自主收缩→休息→生物反

馈盆底肌主动收缩(肌电图模拟模块指导)→休息

(不断进行上述循环达10～20min)。(2)膀胱逼尿

、， 肌的电刺激：充盈和排尿阶段具有12个反射：①膀

胱储存和充盈阶段：4个反射A1、A2、A3、A4段：

5个反射C1、C2、C3、C4、C5。④ 排尿停止阶段：

一个反射D1,既是结束收缩阶段，又是返回充盈阶

段。A3 反射指的是盆底肌肉收缩，抑制膀胱逼尿

肌收缩(抑制副交感神经),可引起膀胱再次充盈，

电刺激模拟这种反射原理，电刺激盆底肌，即能反

4.3.4 电刺激治疗                            射性使膀胱逼尿肌抑制，以逐步得到膀胱的再次

4.3.4.1 盆底肌肉特点人体的盆底肌为横纹   充盈；在膀胱过度活动及急迫性尿失禁的康复疗  肌²,其肌纤维分为1类肌纤维和2类肌纤维，2类   法中，取长方形双相电流，调整一定的电流频率、 又分为2A和 2B类肌纤维。1类肌纤维是慢肌纤   脉宽、时间、肌纤维类型等参数，使用盆底肌肉治  维，其特点为收缩时间长且持久，不易疲劳，在耻   疗头进行电刺激，可获得良好的治疗效果。(3)尿  骨阴道肌、耻骨直肠肌中占70%,耻骨尾骨肌中占   道括约肌电刺激：由于快速反应需要，尿道横纹括

90%,髂骨尾骨肌、坐骨尾骨肌中占68%。主要作   约肌大部分为2类肌纤维，常用去极化的长方形两

用是维持盆腔器官在正常解剖位置上，一旦受损，  相电流进行电刺激治疗，效果明显。(4)功能低频

会出现盆腔器官脱垂。2A和 2B类肌纤维是快肌   电刺激治疗(functional electric stimulate,FES)是一

纤维，其特点为阶段性收缩，快速短暂，易疲劳，以   种被动的盆底康复功能方法，应用电流刺激盆底

盆底浅层肌肉为主，主要作用是控尿、控便、维持   肌肉或神经，可直接诱导治疗性的反应或者调节

阴道的紧缩度、增加性快感，受损后会出现相应的   盆底功能，该电刺激联合生物反馈治疗可明显提

症状如尿失禁、粪失禁、性功能障碍等¹³。电刺激   高疗效。(5)止痛：镇痛电刺激疗法(TENS电流)、

治疗盆底功能障碍有关症状，特别是盆腔疼痛；神   电刺激释放内啡肽，用于产后子宫复旧疼痛、手术

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House.Allrights reserved.http://www.cnki.net

·

526·                                                                                                  中国实用妇科与产科杂志2015年6月第31卷第6期

瘢痕疼痛、性交疼痛、盆腔慢性疼痛、乳胀痛等。  头放置阴道内，根据患者症状出现的场景选择设

(6)平滑肌电刺激：尿潴留治疗，通过刺激血管平   备中合适的反馈程序，按要求的盆底肌的肌力、疲 滑肌收缩和松弛改善下肢水肿、预防静脉栓塞。   劳度、治疗与休息时间、最大电压值、反馈模块的 此外可以改善子宫内膜和子宫肌层的血液循环，   坡度难易程度，结合患者的个体条件，进行必要地 促进组织修复和生理功能恢复。(7)神经电刺激：  修正或创建一个适合该产妇的治疗程序及方案。

痉挛肌肉的放松、止痛。                        (1)肌肉生物反馈。1类肌纤维生物反馈：从

4.3.4.4 电刺激的操作流程见图2。               3s开始训练，收缩3s,休息3s,逐渐加强，至可达到

将盆底肌肉治疗探头放置                                    收缩30s, 休息30s, 治疗时间10~15min 。2类肌纤

在阴道内

维生物反馈：快速收缩1次，休息2～3倍收缩时

选间，逐渐加强，至可达到快速收缩10次，休息时间

仍为2~3倍收缩时间，治疗时间10~15min 。(2)膀

胱生物反馈：产妇盆底肌收缩时，能够观察到膀胱                        收缩的轨迹，能够调节并控制膀胱的反射。(3)A3

向反射：模拟 A3反射曲线，训练产妇在咳嗽时控尿

无的能力。(4)场景生物反馈：模拟各种场景反射曲

宽线如提重物、上楼梯等动作，训练产妇在各种情况

下的盆底肌肉收缩能力。有效后，调理电流强度                                       4.3.6 电刺激联合生物反馈治疗  电刺激联合生

到最佳肌肉收缩状态

物反馈治疗总的原则为：先给予电刺激治疗，促进

肌肉的被动收缩、本体感受的恢复和学会收缩会

阴动作，锻炼1类和2类肌肉肌力，然后巩固1、2类

肌肉肌力，接着进行盆底整体训练，再进行生物反

馈治疗，加强肌肉的自主收缩，提高盆底肌肉的肌

力和张力。

4.3.5 生物反馈治疗

4.3.5.1 盆底肌的生物反馈生物反馈是通过提

供反馈信息，指导患者进行正确的盆底肌训练的

有关方法，从初级的阴道压力计、盆底康复器(vag-

inal  cone)、阴道张力计，到生物反馈仪。除盆底康   5  针对性治疗方案

复器外都是通过置于阴道内生物反馈治疗探头与       对于有相应病情的产妇需要根据其病情，制 体外仪器连接，把肌肉活动的有关信息肌电图、压   定针对性的康复计划。重点在于针对特定病情进

力曲线或其他形式信号转化为听觉和视觉信号反   行强化性、个体化的盆底电生理治疗。

5.1 阴道松弛对阴道松弛患者给予电刺激及生

物反馈治疗，并指导产妇康复后使用盆底康复器

加强效果。以下为推荐的电刺激及生物反馈治疗

治疗情况酌情调整次数及有关参数4。

(1)给予频率5-105-4Hz,脉宽350-250-

馈给接受治疗的产妇，并提示其训练过程是否正

常或异常的盆底肌活动状态，引导其正确的盆底

肌活动，科学地进行盆底肌训练并逐步形成条件

反射，以获得最佳的训练效果；生物反馈能够有效   方案，每次15min,每周2次，作为参考，可根据患者

地控制不良的盆底肌肉收缩，并对这种收缩活动

进行改进或纠正，最常用的是肌肉生物反馈、膀胱

生物反馈、A3反射和场景生物反馈。              300μs的电刺激，在肌肉力量强化训练前先进行热

4.3.5.2 生物反馈治疗方法生物反馈训练有助   身训练，增加动脉血液流动，通过短期高强度的训 于形成条件反射，如在咳嗽、跳跃、站立、行走、负   练刺激2B型纤维和乳酸厌氧代谢，提高肌肉收缩 重时收缩盆底肌的习惯；以及职业运动、上下楼、  的力量和功能。(2)给予频率5-75-4Hz,脉宽为

性生活等场景下的系列神经反射和控尿反射，其   350-250-300μs 的电刺激，选择能引起较少代偿收

关键在于每次生物反馈是否协调完成，能否建立   缩的刺激强度，在刺激程序的主动阶段，嘱产妇做

产妇自己的理想的控制能力。                    出强度很低的收缩。增加动脉血液流动，通过短

场景生物反馈的创建步骤：将盆底肌肉治疗   期高强度的训练刺激2B型纤维和乳酸厌氧代谢，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House.Allrights reserved.http://www.cnki.net

·

中国实用妇科与产科杂志2015年6月第31卷第6期                                                                                 ·527

提高肌肉收缩的力量和功能。(3)给予频率5-10-   解疾病的程度及鉴别诊断，如尿常规、尿流率、残

4Hz,脉宽350-250-300μs的电刺激，在肌肉力量   余尿量等尿流动力学检查，记录排尿日记。

强化训练前先进行热身训练，增加动脉血液流动，      OAB电刺激及生物反馈操作流程：推荐的方

增强肌肉在长期中等强度训练中的耐力与能力。   案为：每次治疗15~20min,每周2次，每个疗程10~

(4)给予1类肌纤维电刺激和生物反馈。帮助产妇   15次。(1)给予10-5-10Hz,200-500-200μs 的电刺  学会1类肌纤维收缩以及学会分别支配会阴与腹   激。作用：抑制逼尿肌过度活跃。给予20Hz,  部的收缩。(5)给予频率为30Hz,脉宽为500μs的   250μs的电刺激。作用：阻断副交感神经传导兴奋  电刺激和生物反馈。作用为增加深层和浅层肌肉   信号到逼尿肌，抑制逼尿肌收缩。(2)给予50Hz,    1类肌纤维肌力。(6)给予2类肌纤维的电刺激和生   250μs的电刺激。作用：唤醒产妇的本体感觉。(3)  物反馈。(7)给予1类与2类肌纤维反馈训练模   给予8~32Hz,320~740μs的电刺激和生物反馈。 块。(8)给予各种生物反馈训练模块，加强阴道收   作用：训练产妇学会会阴阴道的1类肌纤维收缩以  紧能力。                                     及腹部的放松。(4)给予20~80Hz,20~320μs的电

5.2 压力性尿失禁对轻-中度压力性尿失禁可   刺激和生物反馈。作用：让产妇学习2类肌纤维收  进行电刺激及生物反馈治疗，应注意：(1)康复治疗   缩，锻炼2类肌纤维肌力。(5)给予15Hz,700μs的  过程要进行多次的电诊断，以评估治疗过程变化   电刺激和1、2类肌纤维收缩、放松的生物反馈。作  情况，同时询问产妇主观症状的变化情况以了解   用：训练产妇的1、2类肌纤维肌力，从而抑制膀胱  疗效，及时调整治疗方案。(2)治疗间隔期间指导   逼尿肌收缩。(6)给予1、2类肌纤维生物反馈训练  产妇进行主动性的盆底肌锻炼。(3)疗程结束根据   模块，让产妇遵循模块训练。作用：加强产妇的1、 产妇主观症状和客观标准的变化来评价疗效，决   2类肌纤维肌力。(7)给予A3 反射的生物反馈训练  定是否需要加做第2个疗程；建议产妇使用盆底康   模块，让产妇模拟咳嗽时收缩盆底肌肉。作用：训  复器进行辅助盆底肌锻炼，以巩固治疗效果。如   练产妇收缩盆底肌从而抑制膀胱逼尿肌收缩。(8)  需第2个疗程治疗，需在第1个疗程结束3个月以后，  给予尿急情况下的生物反馈训练模块，让产妇遵

每次治疗15~30min,每周2次，每个疗程10~15次5。   循模块训练。作用：让产妇学会在尿急而环境不

操作流程[16:(1)给予频率为50Hz,脉宽为   允许下的控尿反射。(9)给予多种情景下及会阴-

250μs 的电刺激。唤醒产妇本体的感觉。(2)给予1   腹部协调收缩的生物反馈训练模块，让产妇遵循

类肌纤维电刺激和生物反馈。训练产妇学会1类   模块练习。作用：训练产妇在各种场景及直立位

肌纤维收缩以及学会分别支配会阴与腹部的收   时，会阴-腹部协调收缩。

缩。(3)给予2类肌纤维的电刺激和生物反馈。让   5.4  盆腔器官脱垂对轻-中度子宫脱垂、阴道壁

产妇学习2类肌纤维收缩，加强肌力。(4)给予1类   膨出产妇进行电刺激及生物反馈治疗。注意：(1)

与2类肌纤维反馈训练模块，加强产妇的1类和2   康复治疗前后要进行多次的电诊断，治疗过程中

类肌纤维肌力。(5)给予各种场景的生物反馈模   询问产妇主观症状的变化以了解疗效，及时调整

块，训练产妇在各种场景时，盆底肌肉也处于收缩   治疗方案。(2)治疗间隔期间指导产妇进行主动性

状态而避免出现尿失禁。(6)给予尿急情况下的生   盆底肌锻炼。(3)疗程结束后根据产妇主观症状和

物反馈训练模块，让产妇学会在尿急情况下有效   盆底肌肉肌力、子宫和阴道位置的变化来评价疗

控尿。(7)给予A3的生物反馈训练模块，在模拟咳   效。决定是否需要加做第2个疗程，并使用盆底康

嗽时，产妇收缩盆底肌肉。训练其在咳嗽时或有   复器进行辅助锻炼，以巩固治疗效果。如需第2个

腹压增加时收缩盆底肌肉来避免出现尿失禁。(8)   疗程治疗，需在第1个疗程结束3个月以后，每次治

给予会阴-腹部协调收缩的生物反馈训练模块，训   疗15~30min,每周2次，每个疗程10~15次。

练直立位时会阴-腹部协调收缩。                    操作流程：(1)给予1类肌纤维电刺激和生物

5.3   膀胱过度活动症(OAB)    对具有尿频、尿急、  反馈。学会1类肌纤维收缩以及学会分别支配会 夜尿多并排除泌尿系感染后的患者进行电刺激及   阴与腹部的收缩。(2)给予频率为30Hz, 脉宽为 生物反馈治疗，需注意：(1)需在治疗中辅以心理   500μs的电刺激和生物反馈。增加1类肌纤维肌 疏导和行为指导。(2)需进行必要的辅助检查以了   力。(3)给予2类肌纤维电刺激和生物反馈。帮助

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House.Allrights reserved.http://www.cnki.net

·

528·                                                                                                  中国实用妇科与产科杂志2015年6月第31卷第6期

产妇学习2类肌纤维收缩，锻炼其肌力。(4)给予1 类与2类肌纤维反馈训练模块，加强产妇的1类和 2类肌纤维肌力。(5)给予各种场景的生物反馈模 块，训练产妇在各种场景时，盆底肌肉维持收缩状 态而不会出现脱垂现象。(6)给予搬重物情况下的 生物反馈训练模块，帮助产妇学会在搬重物情况 下保持盆底肌肉收缩而不会出现器官脱垂。(7)给 予A3的生物反馈训练模块，在模拟咳嗽时，产妇 收缩盆底肌肉。训练产妇在咳嗽时或有腹压增加 时收缩盆底肌肉而不会出现脱垂症状。(8)给予会 阴-腹部协调收缩的生物反馈训练模块，训练产妇 在直立位时，会阴-腹部协调收缩，从而训练当腹 压增加时，盆底肌肉处于收缩状态。

5.5 产后疼痛对于产后出现盆腔、腰骶部、阴 道、外阴等部位疼痛而无明显感染征兆，影响日常 生活的患者进行康复治疗。需注意：(1)仔细分析 产妇疼痛可能的原因及程度，对疼痛评分。(2)必 要的辅助检查十分重要，如超声、MRI等。(3)强调 必须配合心理的支持与矫正、抗焦虑和抑郁治疗 以及必要的止痛药对症治疗(药物治疗应该考虑 哺乳期具体情况)。(4)手法按摩中，按摩过程力度 适中，以产妇感觉舒适为宜，且治疗过程中应与产 妇进行交流以分散其注意力。(5)强调个体化治 疗，定期评价疗效，及时调整治疗方案。

康复治疗操作流程：(1)在疼痛部位周边粘贴  表面电极，盆腔深部疼痛可放置盆底肌肉治疗头  给予频率50～280 Hz,脉宽100μs的电刺激，阻断  疼痛信号，以产妇感觉有少许麻刺感的最小电流  强度即可，刺激时间不超过30min,具体时间根据  产妇疼痛程度选择，如疼痛程度重，刺激时间可延  长。(2)阻断疼痛信号后再给予刺激内啡肽分泌的  电刺激，频率1～10Hz,脉宽200μs,刺激电流强度  尽量调到最大，前提是不让产妇感到疼痛，电刺激  时间15～30 min 。(3)合并阴道、盆腔肌肉痉挛者可  配合生物反馈放松治疗，并采用扳机点手法按  摩。电刺激可采用频率1～2Hz,脉宽300~   400μs, 让局部肌肉放松，刺激时间约10~15min。

(4)如阴道分娩导致的尾骨移位，可用手法复位。

(5)盆腹动力学异常可给予腹直肌分离、形体纠 正、局部肌肉放松等治疗。(6)对于盆底肌痉挛疼 痛产妇，采用手法按摩，效果更佳，具体为：用大拇 指在会阴体及两侧按揉，以产妇感觉舒适的力度 为宜，3~5min,以后用食指或小拇指轻轻置于阴道

口，沿着处女膜缘按揉牵拉，待产妇适应后，再缓  缓伸入阴道，扪及痉挛环，沿着其进行点状按揉牵  拉，逐渐松解痉挛，按摩持续10~15min。(7)对于会  阴瘢痕疼痛的产妇，手法按摩也是有效的办法，具  体操作手法为：用大拇指放在阴道口外侧瘢痕处， 食指放入阴道内，扪及瘢痕顶端，与大拇指对合， 轻轻揉捏瘢痕，从顶端逐渐揉捏至处女膜缘，反复  进行，每次按摩15~20min。

5.6 产后性功能障碍对于产后出现女性性功能  障碍包括性欲障碍、性觉醒障碍、性高潮障碍和性  交痛等有关情况的产妇进行康复治疗。康复治疗  需注意：(1)产后性功能障碍的病情分析时，性生  活质量问卷是了解产妇的性生活情况的重要参  考。(2)需要通过全面的辅助检查，除外器质性病  变。(3)心理的支持与矫正及配偶的支持与体贴， 是治疗的重要基础与根本措施。

针对不同情况的产后性功能障碍盆底康复参  考流程：(1)给予1类肌纤维电刺激和生物反馈；提  高血液循环的电刺激，以利于在兴奋期时的阴道  充血，提高性反应。(2)给予2类肌纤维电刺激和生  物反馈。让产妇学习盆底浅层2类肌纤维收缩，锻  炼其肌力，提高性平台期阴茎抽插时的持续有力  的环形收缩，达到性快感。(3)给予各种模拟生活  和性生活场景的生物反馈训练模块，达到各种体  位的性高潮。(4)用盆底康复器或阴道球囊压力感  受器放置于阴道内，用于感知圆锥体或球囊的重  量，通过生物反馈训练，提高产妇的性敏感性。(5)

对于阴道痉挛的产妇，治疗方法为：将电极板贴在  双侧的球海绵体上行电刺激治疗，以缓解痉挛，刺  激盆底肌收缩和放松。然后，达到能成功将盆底  肌肉治疗头放置阴道内，进行阴道张力放松的生  物反馈治疗。(6)对于性交疼痛的产妇，治疗方法  为电刺激镇痛，包括TENS止痛电流：频率50~  280Hz,脉宽100 μs, 每次治疗10min或内源性内啡  肽止痛电流：频率1~10Hz,脉宽200 μs,  每次治疗  20min;疼痛部位局部按摩：用食指与中指置于阴道  内疼痛部位来回揉捏，每日30min,也有良好的效果。 5.7 产后便秘产后便秘主要是指排便次数减  少、粪便量减少、粪便干结、排便费力等。需注意： (1)需鉴别器质性便秘或功能性便秘。(2)分析产  后便秘病因有：分娩时体力消耗大，腹部肌肉疲  劳，腹肌和盆底肌肉松弛；产后虚弱，排便力量减  弱；剖宫产术后伤口疼痛不能依靠腹压来协助排

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House.Allrights reserved.http://www.cnki.net

中国实用妇科与产科杂志2015年6月第31卷第6期

便；分娩后胎儿对直肠的压迫消失，肠腔反应性扩  大，肠内容物滞留时间过长；卧床时间长，活动减  少，影响胃肠蠕动；饮食结构不合理，缺乏纤维素， 食物残渣减少；自然分娩时引起的会阴或骨盆的  损伤通过神经反射抑制排便动作以及精神心理因  素、既往习惯性便秘、痔疮。(3)合理调整饮食结构，指导  建立良好的生活习惯，适当运动是十分重要的。

产后便秘电生理治疗操作流程：电刺激电极  粘贴在升结肠、横结肠、降结肠区域表面皮肤上。 采用85Hz,250μs 的电流，每天每次电刺激20~  30min,每个疗程5~10次，以刺激腹壁在肠蠕动过  程中收缩，促进肠蠕动，有助于完成排便。

6 小结

产后盆底康复流程基本内容力求简单实用， 易于推广，重点强调产后盆底康复治疗对广泛人  群的覆盖，提倡人人享有基本的盆底康复措施的  理念，逐步创造条件为更多产妇提供系统规范的  盆底康复治疗；此外为防治盆底功能障碍性疾病， 强调进行简单可行的康复措施，以建立健康生活  习惯，减少中老年妇女盆底功能障碍性疾病苦恼。

本康复流程旨在起到抛砖引玉作用，希望有 更多的医务人员关注产后盆底康复工作。随着产 后盆底康复的推广普及，大家的临床经验及科研 数据的不断积累，欢迎广大读者就产后盆底康复 流程提出宝贵意见，大家共同努力完善产后盆底 康复流程，把产后盆底康复工作扎扎实实开展好，让更 多的产妇能享有盆底康复带来的获益，造福广大妇女。

执笔者及参与讨论人员：北京大学深圳医院  李环；中山大学孙逸仙纪念医院龙腾飞；中山大学  附属中山医院李丹彦；江苏省妇幼保健院葛环； 秦皇岛妇幼保健院张洁，冯艳霞；陕西省妇幼保健  院李芳；大连市妇女儿童医疗中心王忠民；长沙  妇幼保健院谭快玲；淮安妇幼保健院程芳；临沂  妇幼保健院杨洁；河南省妇幼保健院胡孟彩；桂  林妇幼保健院魏勇；山西省妇幼保健院贾莉；湖  南省妇幼保健院邱花香，邹蓉；广州市番禺妇幼保  健院叶耀群，洗海燕；中国医科大学附属盛京医  院宋悦；广西中医药大学附属瑞康医院林忠；南  海妇幼保健院黄冬梅；清远市妇幼保健院肖淑  君；北京宣武医院郭娅迪，湖北省十堰市太和医  院张春莲；佛山妇幼保健院刘丹，李颖彤，许正

·529·

先；广州医科大学第三附属医院刘娟；首都医科大 学附属北京妇产医院王小榕，王雪影，马乐

参考文献

[1]马乐，刘娟，李环，等.产后盆底康复流程第一部分——产后   盆底康复意义及基本原则[J].  中国实用妇科与产科杂志，  2015,31(4):314-321.

[2]刘娟，葛环，李环，等.产后盆底康复流程第二部分：康复评估  ——病史收集、盆底组织损伤及盆底功能评估[J].  中国实用  妇科与产科杂志，2015,31(5):426-432.

[3]Salvesen   KA,Morkved   S.Randomised   controlled   trial   of  pelvic   floor   muscle    training    during   pregnancy    [J].BMJ,2004,329

(7492):378-380.

[4]Morkved   S,Bo  K.Effect   of  pelvic   floor  muscle  training   during   pregnancy  and  after  childbirth  on  prevention  and  treatment  of   urinary  incontinence  a  systematic  review  [J].Br  J  Sports  Med,   2014,48(4):299-310.

[5]李晓霞，夏泳，郑琳.生物反馈电刺激结合盆底肌训练疗法对  产后盆底肌功能康复效果观察[J].  中国实用妇科与产科杂  志，2012,28(6):442-444.

[6]黄健，丁岩，陈丽梅，等.生物反馈电刺激治疗产后盆底肌力  减退的疗效评估[J].  中国妇幼保健，2013,28(3):547-550.

[7]陈燕，苏园园，龙丽珊，等.孕期开展盆底相关健康教育对分  娩及产后盆底功能的影响[J].  中国妇幼保健，2011,26:4180-

4182.

[8]李瑞满，靳雪梅，罗新.产后盆底肌电刺激联合生物反馈电诊  断及其近期疗效观察[J]. 中国妇幼保健，2010,25:5492-5494.

[9]Nielsen   CA,Sigsgaard  I,0lsen  M,et   al.Trainability   of  the  pelvic   floora  prospective  study  duringpregnancy  and  after  delivery[J].   Acta  Obset  Gynecol  Scand,1988,67(5):437-440.

[10]Lukacz   ES,Lawrence   JM,Contereras   R,et   al.Mode   of  delivery    and   pelvic   floor   disorders   [J].0bstet   Gynecol,2006,107(6):

1253-1260

[11]Nichols   CM,Gill   EJ,Nquyen   T,et   al.Anal   sphincter   in-jury   in

women  with  pelvic   lor   disorders[J].0bstet   Gynecol,2004,104

(4):690-696.

[12]柏树令，应大君 . 系统解剖学[M]. 北京：人民卫生出版社，  2000:199.

[13]柏琳，高英.芪氏解剖学[M].38   版.沈阳：辽宁教育出版社，  1999:835.

[14]邓云，张本寿.球海绵体肌法治疗产后阴道松弛症[J].  中 国  美容医学，2010,19(11):1595-1596.

[15]Hay-Smith  EJ,Dumoulin   C.Pelvic   floor  muscle  training  versus   no treatment,or  inactive  control treatments,for urinary  inconti-   nence   in   women   [J].Cochrane   Database   Syst   Rev,2006,25:    CD005654.

[16]Ghaderi   F,Oskeouei   AE.Physiotherapy   for   women   with   stress   urinary  incontinence:a review  article[J].J  Phys  Ther  Sci,2014,

26:1493-1499.

(2015-04-20收稿2015-04-28修回)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House.All rights reserved.http://www.cnki.net